## Sheet1
Categoria | Sottocategoria | Descrizione Dettagliata | Note Aggiuntive
Demolizioni | Demolizione Interni | Rimozione pavimenti, rivestimenti murari e piastrelle; smontaggio di controsoffitti e sanitari interni. | Include la preparazione della superficie per nuove installazioni e la gestione delle polveri.
Demolizioni | Demolizione di Murature e Tramezzi | Demolizione di pareti e tramezzi, sia portanti che non, con attrezzature specifiche per taglio e rimozione. | Uso di attrezzature specializzate per demolizioni controllate e sicurezza nelle strutture portanti.
Demolizioni | Demolizione Strutture Esterne | Rimozione di strutture esterne come pergolati, recinzioni e muri di recinzione in materiali vari. | Smaltimento degli inerti presso discariche autorizzate; separazione dei materiali riciclabili.
Demolizioni | Demolizione Pavimentazioni | Rimozione di pavimentazioni interne (ceramica, parquet) e esterne (asfalto, cemento, piastrelle). | Per pavimentazioni esterne, prevedere fresatura e smaltimento del sottofondo ove necessario.
Demolizioni | Demolizione di Infissi e Serramenti | Rimozione di finestre, porte e tapparelle, inclusi telai e raccordi di fissaggio. | Fare attenzione alla rimozione di telai senza danneggiare le strutture circostanti.
Demolizioni | Demolizione di Lattonerie | Smontaggio di grondaie, pluviali e scossaline; gestione del metallo per il riciclo quando possibile. | Le grondaie rimosse devono essere riciclate o smaltite secondo normative ambientali.
Demolizioni | Demolizione di Complementi d'Arredo Fissi | Rimozione di arredi fissi come armadi a muro, librerie e mensole con fissaggio a parete. | Rimozione con attenzione per evitare danni alla parete di supporto e alle finiture adiacenti.
Demolizioni | Demolizione di Impianti Idraulici | Smontaggio di tubazioni idrauliche, valvole e sanitari per rinnovo completo dell'impianto. | Le tubazioni rimosse devono essere isolate prima dello smontaggio per evitare perdite.
Demolizioni | Demolizione di Impianti Elettrici | Rimozione di quadri elettrici, cablaggi e componenti come interruttori e prese. | I quadri elettrici devono essere scollegati con cura per prevenire danni agli altri impianti.
Demolizioni | Demolizione di Impianti di Condizionamento | Smontaggio e rimozione di unità di condizionamento, canalizzazioni e diffusori interni. | Unità esterne devono essere scollegate dai circuiti refrigeranti in modo sicuro.
Demolizioni | Rimozione di Rivestimenti | Rimozione di rivestimenti interni, incluse piastrelle, resine e pannelli decorativi. | Prevedere protezioni per evitare la dispersione di polveri durante la rimozione.
Demolizioni | Demolizione di Strutture di Copertura | Demolizione di coperture come tettoie, terrazze e pensiline in metallo o materiali cementizi. | Le strutture di copertura devono essere smontate secondo le norme di sicurezza edilizia.
Demolizioni | Demolizione di Scale e Gradini | Smontaggio e rimozione di scale interne, gradini in marmo, legno o cemento. | Le scale rimosse devono essere smaltite o riciclate ove possibile.
Demolizioni | Demolizione di Controsoffitti | Rimozione di controsoffitti in cartongesso o pannelli, con isolamento fonoassorbente o termico. | Per i controsoffitti con materiali isolanti, rispettare le normative di sicurezza per lo smaltimento.
Demolizioni | Smaltimento e Trasporto dei Materiali | Raccolta dei materiali di scarto, separazione dei rifiuti e trasporto verso discariche autorizzate. | Documentazione obbligatoria per il trasporto e smaltimento di rifiuti secondo normative vigenti.
Ripristino Infrastrutturale | Ripristino di Pavimentazioni e Strade | Rifacimento pavimentazioni stradali in asfalto e calcestruzzo, inclusa preparazione del sottofondo e compattazione. | Richiede compattazione a rullo per pavimentazioni esterne e uso di materiali antisdrucciolo.
Ripristino Infrastrutturale | Ripristino di Pavimentazioni Interne | Sostituzione di pavimenti interni in piastrelle e ceramica, comprensiva di rimozione e nuova posa. | Verificare la compatibilità dei materiali con le esigenze di resistenza all'usura per ambienti ad alto traffico.
Ripristino Infrastrutturale | Ripristino Strade e Piazzali | Manutenzione e rifacimento del manto stradale, ripristino di segnaletica orizzontale e delle linee. | Per le strade esterne è necessaria la conformità con le normative stradali di sicurezza e drenaggio.
Ripristino Infrastrutturale | Realizzazione di Pozzetti e Fognature | Installazione e riparazione di pozzetti per ispezione delle reti di drenaggio e acque meteoriche. | Obbligo di utilizzo di materiali adeguati per l’uso su reti fognarie e conformi alle normative igienico-sanitarie.
Ripristino Infrastrutturale | Rifacimento Controsoffitti | Rimozione e installazione di controsoffitti, inclusi sistemi di isolamento acustico e termico. | Include installazione di pannelli fonoassorbenti se richiesto per il comfort acustico.
Ripristino Infrastrutturale | Rifacimento Pavimenti Flottanti | Installazione di pavimenti flottanti per uffici e locali tecnici; inclusa posa di pannelli modulari. | Prevedere supporti regolabili per la posa corretta del pavimento flottante.
Ripristino Infrastrutturale | Rifacimento Pavimentazioni in Linoleum | Rifacimento di pavimentazioni in linoleum per ambienti sanitari e commerciali; include posa e finitura. | Rispettare le normative per la sicurezza antiscivolo dei pavimenti in ambito sanitario e commerciale.
Ripristino Infrastrutturale | Ripristino Rivestimenti Interni | Ripristino di rivestimenti murari in ceramica, resina, e altri materiali resistenti all'umidità. | Utilizzare prodotti impermeabilizzanti e sigillanti per una maggiore durabilità.
Ripristino Infrastrutturale | Rifacimento Strutture Esterne | Ristrutturazione di muri esterni e di recinzione, con eventuali rinforzi strutturali e trattamenti protettivi. | Protezione dagli agenti atmosferici con trattamenti idrorepellenti per le strutture esterne.
Ripristino Infrastrutturale | Ripristino e Riparazione Scale | Ripristino e consolidamento di scale interne, compresa la riparazione di gradini e alzate danneggiati. | Rispetta le normative di sicurezza per scale in edifici pubblici e privati.
Ripristino Infrastrutturale | Risanamento di Pareti e Murature | Risanamento di murature esistenti, trattamento per l’umidità e consolidamento strutturale. | Prodotti per il risanamento devono essere compatibili con l’ambiente in cui si applicano, specialmente in ambienti storici.
Ripristino Infrastrutturale | Ripristino di Ambienti con Funzioni Speciali | Adeguamento e ripristino di ambienti tecnici, come laboratori, inclusi pavimenti antistatici e superfici lavabili. | Per ambienti tecnici, prevedere materiali che rispettano le normative per superfici antistatiche e igienizzabili.
Impianti Idraulici | Installazione Reti di Distribuzione | Installazione di tubazioni per la distribuzione di acqua potabile, inclusi raccordi, valvole e sistemi di isolamento termico. | Rispettare le normative sanitarie per la sicurezza dell’acqua potabile e isolamento termico in tubazioni esterne.
Impianti Idraulici | Impianti di Scarico | Posa di tubazioni per lo smaltimento di acque nere e grigie, con collegamenti a pozzetti e reti fognarie esterne. | Le reti di scarico devono essere conformi alle normative per il corretto smaltimento delle acque reflue.
Impianti Idraulici | Impianti per Acque Meteoriche | Realizzazione di sistemi per la raccolta e il drenaggio di acque piovane, incluse canaline e pozzetti di raccolta. | Includere pozzetti di raccolta per evitare ristagni d’acqua; obbligatorio in aree a rischio di allagamento.
Impianti Idraulici | Impianti di Irrigazione | Posa di tubazioni per impianti di irrigazione automatizzati in giardini e aree verdi esterne. | Assicurarsi che l’impianto di irrigazione sia conforme ai sistemi automatizzati per risparmio idrico.
Impianti Idraulici | Installazione e Collegamento Sanitari | Montaggio e collegamento di sanitari come WC, lavandini, docce, inclusi sistemi di scarico e rubinetteria. | Montaggio secondo le normative di igiene e sicurezza per ambienti sanitari.
Impianti Idraulici | Sistemi di Riscaldamento Idronico | Installazione di radiatori, convettori e sistemi di riscaldamento a pavimento, compresi collegamenti a caldaie. | I sistemi di riscaldamento devono garantire efficienza energetica secondo le normative vigenti.
Impianti Idraulici | Manutenzione e Riparazione di Impianti Idraulici | Manutenzione e riparazione di tubazioni, raccordi, e valvole idrauliche; interventi su perdite e sostituzioni di componenti. | Effettuare interventi periodici per la manutenzione; obbligatori per edifici pubblici e commerciali.
Impianti Idraulici | Impianti Antincendio | Installazione di impianti antincendio a idranti e sistemi di spegnimento con acqua per edifici commerciali e industriali. | Gli idranti devono essere conformi agli standard di sicurezza per impianti antincendio in luoghi pubblici.
Impianti Idraulici | Impianti di Depurazione Acque | Installazione di sistemi di depurazione e filtraggio per acqua potabile e per usi domestici, incluso trattamento anti-calcare. | È necessario il rispetto delle normative di trattamento delle acque per impianti domestici.
Impianti Idraulici | Sistemi di Riciclo Acque Grigie | Installazione di sistemi di riciclo per il riutilizzo di acque grigie in servizi igienici o per irrigazione. | Utilizzare sistemi di riciclo certificati per ridurre l'uso di acqua potabile in ambienti residenziali.
Impianti Idraulici | Impianti Speciali per Piscine e Fontane | Realizzazione di impianti idraulici per piscine, fontane, inclusi filtri, pompe e sistemi di ricircolo. | Seguire le normative di sicurezza e igiene specifiche per impianti destinati a piscine pubbliche e fontane.
Impianti Elettrici | Installazione Quadri Elettrici | Installazione e configurazione di quadri elettrici, con interruttori e sezionatori. | Quadri elettrici configurati secondo le normative CEI per protezione e sicurezza.
Impianti Elettrici | Componenti per Quadri Elettrici | Montaggio di componenti interni al quadro elettrico, come differenziali, magnetotermici, e fusibili per la protezione del circuito. | Differenziali e magnetotermici dimensionati in base al carico per garantire protezione adeguata.
Impianti Elettrici | Cablaggio e Distribuzione | Cablaggio e posa di cavi per la distribuzione elettrica in edifici residenziali e commerciali. | Tutti i cavi devono essere dimensionati in base al carico previsto e posati in modo sicuro.
Impianti Elettrici | Impianti di Illuminazione | Installazione di punti luce, lampade, faretti, sia in ambienti interni che esterni. | Verificare l’efficienza energetica delle lampade e installare dispositivi di controllo per il risparmio.
Impianti Elettrici | Sistemi di Sicurezza | Posa di sensori, telecamere e allarmi per la sicurezza di edifici e ambienti pubblici. | Sistemi di sicurezza devono essere certificati e compatibili con normative di sicurezza pubblica.
Impianti Elettrici | Impianti di Messa a Terra | Realizzazione dell'impianto di messa a terra, installazione di dispersori e verifica della continuità. | Impianto di messa a terra conforme alle normative per la protezione contro fulminazioni e dispersioni.
Impianti Elettrici | Impianti per Energie Rinnovabili | Installazione di impianti fotovoltaici, pannelli solari e collegamento agli inverter per produzione di energia. | Pannelli installati in posizioni strategiche per massimizzare esposizione solare.
Impianti Elettrici | Manutenzione e Riparazione | Manutenzione periodica e verifica dell’efficienza degli impianti elettrici per garantirne sicurezza e conformità. | Effettuare controlli annuali su componenti come interruttori differenziali e magnetotermici.
Impianti Elettrici | Impianti di Automazione e Domotica | Installazione di centraline e sistemi domotici per il controllo remoto di luci, serrande e altri dispositivi. | Domotica include controllo tramite smartphone per efficienza e accessibilità.
Impianti Elettrici | Sistemi di Videosorveglianza | Installazione e configurazione di telecamere e sistemi di videosorveglianza per monitoraggio continuo. | Telecamere posizionate per una copertura completa, senza aree cieche.
Impianti Elettrici | Impianti di Allarme e Antintrusione | Installazione di allarmi, sensori di movimento e altri sistemi antintrusione per edifici residenziali e commerciali. | Sensori calibrati per evitare falsi allarmi e garantire sicurezza.
Impianti Elettrici | Impianti di Comunicazione | Installazione di cablaggio per telefoni, internet, e sistemi di comunicazione interni in edifici. | Cablaggio organizzato in canaline per minimizzare interferenze.
Impianti Elettrici | Installazione di Punti di Ricarica | Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, inclusi cablaggio e configurazione. | Stazioni compatibili con i principali standard per veicoli elettrici.
Impianti Elettrici | Impianti per Ambienti Tecnici | Installazione di impianti elettrici speciali per laboratori, inclusi cablaggi per attrezzature sensibili. | Necessario rispetto delle norme di sicurezza per impianti in ambienti tecnici.
Impianti Elettrici | Protezione da Sovratensioni | Installazione di scaricatori di sovratensione per proteggere gli impianti da fulmini e picchi di tensione. | Scaricatori installati per protezione da picchi di tensione e scariche atmosferiche.
Impianti di Condizionamento | Installazione di Condizionatori Split | Installazione di condizionatori a parete split, incluse tubazioni di refrigerante, scarico condensa e cablaggio elettrico. | Assicurarsi che le unità split siano installate in punti strategici per una distribuzione uniforme dell'aria.
Impianti di Condizionamento | Sistemi di Condizionamento Centralizzati | Installazione di sistemi VRF e VRV per il condizionamento centralizzato in edifici commerciali e residenziali. | I sistemi VRF/VRV devono essere dimensionati in base alle necessità termiche dell'edificio.
Impianti di Condizionamento | Installazione Unità Esterne | Montaggio e collegamento dell'unità esterna, incluse connessioni refrigeranti e protezione da intemperie. | Le unità esterne devono essere posizionate in aree accessibili per manutenzione e lontane da fonti di calore.
Impianti di Condizionamento | Sistemi di Ventilazione | Installazione di sistemi VMC per il ricambio e la filtrazione dell'aria negli ambienti chiusi. | I sistemi VMC migliorano la qualità dell'aria interna e riducono l'accumulo di umidità.
Impianti di Condizionamento | Impianti di Riscaldamento a Pavimento | Posa di impianti radianti a pavimento per riscaldamento, con tubazioni integrate sotto il pavimento. | Impianti radianti garantiscono efficienza energetica, ma richiedono una progettazione accurata per distribuzione uniforme.
Impianti di Condizionamento | Sistemi di Deumidificazione | Installazione di deumidificatori centralizzati per ambienti soggetti ad alta umidità. | Deumidificatori centralizzati richiedono una manutenzione periodica per evitare accumulo di muffe.
Impianti di Condizionamento | Sistemi di Raffreddamento per Server | Realizzazione di sistemi di raffreddamento specifici per server e data center, inclusi controlli di temperatura. | Sistemi per data center devono avere ridondanza e monitoraggio continuo della temperatura.
Impianti di Condizionamento | Manutenzione e Pulizia Condizionatori | Pulizia e sanificazione delle unità interne ed esterne dei condizionatori, inclusi filtri e scambiatori. | La pulizia regolare dei condizionatori è fondamentale per evitare allergie e mantenere l'efficienza.
Impianti di Condizionamento | Sistemi di Controllo e Automazione | Installazione di sistemi di automazione per il controllo remoto di condizionatori e ventilazione. | L'automazione facilita l'efficienza energetica tramite controllo remoto e programmazione oraria.
Impianti di Condizionamento | Installazione Canali di Distribuzione Aria | Posa di canaline per la distribuzione dell'aria e installazione di diffusori per il condizionamento uniforme. | Canaline e diffusori devono essere puliti periodicamente per evitare accumuli di polvere.
Impianti di Condizionamento | Impianti di Climatizzazione Industriale | Installazione di impianti di climatizzazione ad alta potenza per capannoni e strutture industriali. | Climatizzazione industriale richiede impianti resistenti per ambienti con elevato carico termico.
Infissi | Installazione Finestre e Porte | Installazione di finestre e porte con telaio in PVC, alluminio o legno; inclusi raccordi e sigillatura per isolamento. | Assicurarsi che gli infissi siano conformi agli standard di isolamento termico e acustico.
Infissi | Installazione di Tapparelle e Persiane | Montaggio di tapparelle, persiane e frangisole, con meccanismi manuali o motorizzati. | Tapparelle e persiane motorizzate devono essere dotate di sistema di sicurezza per blocco automatico.
Infissi | Manutenzione e Riparazione Infissi | Riparazione e manutenzione di infissi esistenti, inclusa regolazione e sostituzione di guarnizioni. | La manutenzione degli infissi prolunga la durata e migliora l’efficienza energetica degli edifici.
Lattonerie | Installazione Grondaie e Pluviali | Installazione di grondaie e pluviali per il drenaggio delle acque piovane, realizzati in rame, alluminio o acciaio zincato. | Grondaie e pluviali devono essere dimensionati per la portata adeguata e resistenti alla corrosione.
Lattonerie | Installazione di Coperture Metalliche | Montaggio di scossaline, coperture metalliche e protezioni contro infiltrazioni per tetti e terrazze. | Le coperture metalliche devono essere sigillate correttamente per evitare infiltrazioni d’acqua.
Lattonerie | Manutenzione di Lattonerie | Pulizia, verifica e riparazione di grondaie e pluviali per garantire il corretto drenaggio delle acque. | La manutenzione regolare riduce il rischio di intasamenti e garantisce la funzionalità del sistema di drenaggio.
Complementi d'Arredo | Installazione di Arredi Fissi | Installazione di arredi fissi come armadi a muro, librerie e mensole; include fissaggio a parete e stabilizzazione. | Gli arredi fissi devono essere montati in modo sicuro per prevenire ribaltamenti e garantire sicurezza.
Complementi d'Arredo | Installazione di Battiscopa e Cornici | Posa di battiscopa e cornici in vari materiali, adattati al tipo di pavimento e parete per una finitura estetica completa. | Il battiscopa deve essere posato in modo uniforme e raccordato agli angoli per un risultato estetico gradevole.
Complementi d'Arredo | Posa di Complementi per Bagno | Installazione di accessori da bagno come porta asciugamani, porta sapone, mensole e specchi, fissaggio a parete. | Gli accessori da bagno devono essere installati in punti accessibili e sicuri per l’utilizzo quotidiano.